Mstów dnia 31.01.2013 r

Numer sprawy: ZP-I/2013

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowę obiektu łączącego szkołę z salą gimnastyczną w Jaskrowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

Zapytanie 1

Pyt nr 1 

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz przedmiary -wyposażenie. Wykonawca informuje, że występuje brak opisu wytycznych do wyposażenia. Pomieszczenia np biblioteki, pom. woźnej, sala dydaktyczna nie mają precyzyjnie określonych parametrów. wyposażenia  Jakie mają być krzesła stoliki, regały biblioteczne, szafy, biurka itd. Pozycja kpl i nazwa np krzesło jest zbyt ogólnym określeniem. 
Jeśli wyposażenie ma tyczyć sie wyłącznie zaplecza kuchennego, prosimy o usunięcie 
pozostałych pomieszczeń z przedmiaru.

Odpowiedź:

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Lp.   Opis urządzenia            Wymiary                        Ilość     Producent  przykładowy

Pom. socjalne nr 1.17

1       Szafa ubraniowa „L2”      400x500x1700              2      Inwestor

2       Szafka ze zlewem 1-komoro=

wym                                  800x700x850               1

3       Szafka wisząca                  800x400x 800               1

Zmywalnia termosów nr 1.16

4      Basen 1 – komorowy               800x700x850            1     Ascobloc

5      Regał na termosy                     1000x700x1800        1    Ascobloc

Zmywalnia naczyń nr 1.15

6      Zlewozmywak dwukomorowy   ze  stołem z półką

półką                                      100x600x855       1

7     Zmywarka                               600x637x855              1

8     Stół wyładowczy                  1200x600x855               1

9     Szafa przelotowa z drzwiami

suwnymi                         1000x700x1800           1  Ascobloc

Kuchnia nr 1.14

10   Szafka z drzwiami przesuwnymi                                1200x70x850             1  Plastmet

11   Szafka narożna                        700x700x850             1  Plastmet

12   Blok z 3 szufladami                400x700x850             1  Ascobloc

13   Stół ze zlewem 2-komoro=

wym i półką                    100x700x850             2   Plastmet

14    Kuchenka elektr. 6-palnikowa 1200x730x900         1  Ascobloc

15   Okap przyścienny z oświetle=

niem i filtrami skośny      1200x600x525         1   Plastmet

16   Stół przyścienny z półką          1200x600x850         1   Plastmet

17   Stół z 2 zlewami i szafką z

drzwiami suwanymi         1000x600x85           1

18   Stół przyścienny z szafką         600x600x850           1  Plastmet

19   Chłodziarka domowa               600x600x1800          2 Inwestor

Typu domowego

20   Umywalka

21   Szafka wisząca otwarta           1200x400x600          1  Plastmet

22   Szafka wisząca z drzwiami

przesuwnymi                  1200x400x600          2   Plastmet

23  Półka wisząca                           600x300                   1   Plastmet

24  Krajalnica do żywności  np. ZELMER                    1   Inwestor

25  Czajnik elektryczny  np. ZELMER                           2   Inwestor

26  Odwodnienie liniowe              2000x300                  1  Ascobloc

27   Warnik do wody  10l              225x460                1                 Inwestor

Korytarz nr 1.1

28   Zlew ze złączką                       485x385                1

29   Szafa porządkowa                   600x700x1800      1

Świetlica nr 1.13

30  Stoliki      186,96                                                   11

Np. Stół kadet 120x80 malowany , stelaż spawany- Firma handlowa ZUCHORA

31  Krzesła /100.86                                                     44

Np. typu OSKAR stelaż rura okrągła , sklejka - Firma handlowa ZUCHORA

32  Półka                                                                      1

150 x 30 x5 na wspornikach metalowych, ze stali nierdzewnej przy okienku podawczym

Pom. woźnej nr 1.9

33   Krzesło                                                                 1

Tapicerowane , niebieskie , stelaż chromowany np. F/F247-4 SKLEP internetowy MEBO

34   Biurko                                                                  1

1 szafkowe np. Kasia 20 1200x580x750 – Meble szkolne net

Pom. porządkowe  nr 1.8

35   Regał         900x40x1800                                      1

Wc dla osób niepełnosprawnych  nr 1.10

36   Pochwyty                                                                1

Szatnia szkoły nr 1.3

37   Szafka ubraniowa   /901.00/                                 39 szt.

Szafka czterodzielna , typu L , kolor niebieski, bez ławeczki

38   Szafka ubraniowa   /557.00/                                 4

Szafki szkolne dwudzielne ,  kolor niebieski

39   Wieszaki                                                               12

Np. Wieszak dł. 100cm z ławką szatniową firma ZUCHARA

Szatnia przedszkola nr 1.6

40   Szafka ubraniowa                                                 10

NP. szafka wieszak przedszkolny jednostronny 125x139x45 – 6-cio osobowy – firma

Szkolmeb sp. z  o.o. kolor zielony i niebieski

Biblioteka nr 1.12

41  Biurko kartotekotowe biblioteczne z przystawką    1

Biuro 120x60x85 z przystawką kartotekową 60x60x85

42  krzesło                                                                      1

Np.tapicerowane , zielone , stelaż chromowany np. F/F247-4 SKLEP internetowy MEBO

43 regał /299,00/                                                           23

1800x90x29 np. WERSALIN

44 szafa kartotekowa biblioteczna                                1

15 szuflad np. WERSALIN

Sala dydaktyczna nr 2.4

45  Biurko                                                                      1

Np. typ B1G- blat zielony producent CEZAS Sp. z o.o. Rzeszów

46  krzesło  /143,99/                                                       2

Np.tapicerowane , zielone , stelaż chromowany np. F/F247-4 SKLEP internetowy MEBO

47  meble                                                                        1

Np. zestaw Miś morski z falami, zielony -producent CEZAS Sp. z o.o. Rzeszów

48  stoliki  /260,00/                                                        6

Np. stolik kwadratowy zielony blat typ ST 201B producent CEZAS Sp. z o.o. Rzeszów

49  krzesło /120,00    przedszkolne                              24

Np. oparcie zielone producent - CEZAS Sp. z o.o. Rzeszów

50  Tablica szkolna                                                        1

180 x 90 zielone

Sala dydaktyczna nr 2.7

51  Biurko                                                                 1

Np. typ B1G- blat niebieski producent CEZAS Sp. z o.o. Rzeszów

52  krzesło                                                                     1

Np.tapicerowane , niebieskie , stelaż chromowany np. F/F247-4 SKLEP internetowy MEBO

53  stoliki                                                                      6

Np. stolik kwadratowy,niebieski  blat typ ST 201B producent CEZAS Sp. z o.o. Rzeszów

54  krzesło/120 przedszkolne                                        24

Np. oparcie zielone producent - CEZAS Sp. z o.o. Rzeszów

55  meble/                                                                     1

Np. zestaw Miś morski z falami, niebieski -producent CEZAS Sp. z o.o. Rzeszów

56  Tablica szkolna     180x90                                                1

Sala dydaktyczna nr 2.8

57  Biurko                                                                      1

Np. 120 x 60x75 np. WERSALIN

58  krzesło                                                                      1

Np.Metalowe B/KN-86PMD – sklep internetowy MEBO

59  stoliki /260,00/                                                         6

Np.2-osobowe np. typ DANIEL -  producent Diora Świdnica ww.diovalino.pl

60  krzesło /120,00/                                                     24

Np. Artur z regulowana wysokością – meble szkolne WERSALIN

61  meble + tablica   zestaw dł 2.40m                           1

Pokój dyrektora nr 2.9

62  Biurko  z kontenerem  160                                        1

63  krzesło                                                                      1

Np.tapicerowane , niebieskie , stelaż chromowany np. F/F247-4 SKLEP internetowy MEBO

64 Regał                                                                          1

Np. CALVADOS regał Rt8 80x36x112 – 2szt. , Rt6s z szyba 1szt., szafa 800x60x185- Fabryka Mebli ANTRAX

65 Stół                                                                             1

Np. CALVADOS 180x100x75 – Fabryka Mebli ANTRAX

66 Krzesła   -                                                                     1

Np.tapicerowane , czarne , stelaż chromowany np. F/F247-4 SKLEP internetowy MEBO

Pom. socjalne nr 2.11

67  Szafki ubraniowe                                                      1

Szafka czterodzielna 60x40x180 w kolorze niebieskim, metalowe

68   krzesło                                                                        1

Np. typu OSKAR stelaż rura okrągła , sklejka - Firma handlowa ZUCHORA

Zapytanie 2

- W przedmiarze „Wyposażenie” występują meble, krzesła, biurka prosimy               o zamieszczenie szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

Zapytanie 3

- Prosimy o podanie parametrów windy takich jak np. udźwig, wysokość podnoszenia, standard wykończenia itp.

Odpowiedź:

Zastosować można np. VEZYR Classic

Wymiary platformy: 1480x1000 mmm

Wymiary drzwi: 2040x900mm

Wymiar szybu: 1600x1375 mm

Wysokość podnoszenia : 250-12000mm

Prędkość: 0,15m/s

Udźwig nominalny 450kg/5 osób

Podszybie: 50mm

Silnik 2,2kW

- W zestawieniu stolarki oraz w przedmiarach brak :

- okna podawczego o wymiarach 100x100 w pom. 1.14 – 1 szt

- okna wewnętrznego EI15 150x235 w pom.1.8 – 1 szt

- okna zewnętrznego O4 EI 60 90x160 – 1 szt

Prosimy określić czy podlegają one wycenie , jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź

Tak, należy je uwzględnić przy wycenie ofertowej.

Zapytanie 4

- W opisie technicznym konstrukcja stalowa dachu parteru ma być zabezpieczona farbą ognioodporną do R30 natomiast w przedmiarze robót poz.101-103 kosztorysu budowlanego zawiera malowanie chlorokauczukiem. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia konstrukcji stalowej dachu.

Odp. Ma być zabezpieczone farbą ognioodporną R30 np.Ogniokor lub podobną

- W opisie technicznym konstrukcja stalowa dachu piętra ma być zabezpieczona farbą ognioodporną do R15 natomiast w przedmiarze robót poz.106-108 kosztorysu budowlanego zawiera malowanie chlorokauczukiem. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia konstrukcji stalowej dachu.

Odp. Ma być zabezpieczone farbą ognioodporną R30 np.Ogniokor lub podobną

- Poz.195 kosztorysu na roboty budowlane  - posadzka epoksydowa. W projekcie sale przedszkola oraz pokój dyrektora mają zostać wykończone w wykładzinie PCV. Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie wykończenia w.w. pomieszczeń z ewentualną korektą kosztorysu.

Odp. Posadzka epoksydowa

- W przedmiarze robót brak osłon przeciwuderzeniowych w pomieszczeniach komunikacji ogólnej zgodnie z p.13.2 opisu projektu budowlanego. Prosimy o określenie czy osłony również wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to proszę o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z przedmiarem.

Odp. tak należy uwzględnić

- W przedmiarze robót brak wykonania warstwy izolacji w postaci folii w płynie pod płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. tak należy uwzględnić

- W wytycznych dotyczących kuchni jest zapis iż przy umywalkach należy przewidzieć dystrybutor mydła w płynie oraz ręczników jednorazowych. Proszę o określenie czy wchodzą również w zakres przetargu. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. tak zostały uwzględnione w kwotach dodatkowych

- Proszę o określenie czy dostawa gaśnic, opracowanie instrukcji p.poż oraz znaków ewakuacyjnych również wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to proszę o dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych wraz z przedmiarem.

Odp.Tak, należy uwzględnić przy wycenie oferty.

- W związku z prowadzeniem prac rozbiórkowych oraz przebudowy w nawiązaniu do istniejącego i czynnego obiektu czy niecelowym byłoby przewidzieć wykonanie tymczasowych ścian zabezpieczających i odgradzających teren budowy od działającego obiektu. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji wraz z przedmiarem robót.

Odp.Tak, należy uwzględnić przy wycenie oferty.

- W przedmiarze robót oraz zestawieniu brak drzwi p.poż w pomieszczeniach przebudowywanej kotłowni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w piwnicy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. tak należy uwzględnić – siatka z agrotkaniny

- W projekcie budowlanym jest zapis, iż styki ścian i podłóg wykonać jako zaokrąglone. Proszę o określenie których pomieszczeń dotyczą wyoblenia naroży. Czy chodzi o kuchnię z zapleczem? Proszę również o uzupełnienie przedmiaru.

Odp .tak chodzi o zaplecze kuchenne

- W przedmiarze robót brak wykonania boni na elewacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. tak należy uwzględnić

- Prosimy o sprecyzowanie z jakich materiałów należy wykonać  meble będące wyposażeniem zaplecza kuchennego.

Odp. Stal nierdzewna

- W celu prawidłowej wyceny prosimy o dokładny opis urządzeń będących wyposażeniem kuchni tj:

- Zmywarki

- kuchenki elektrycznej

- okapu przyściennego

- chłodziarki

- krajalnicy dla żywności

- czajnika elektrycznego

- warnika do wody

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

- Pom. 1.13 świetlica poz. 30, 31 - prosimy o podanie wymiarów stolików i krzeseł, oraz z jakich materiałów mają być wykonane.

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

- Pom. 1.13 świetlica poz. 32 – półka – 1 kpl. Prosimy sprecyzować co należy rozumieć pod pojęciem 1 kpl, czy jest to 1 szt czy kilka, prosimy o podanie parametrów takich jak: wymiar, materiał z jakiego ma być wykonana itp.( np. otwarta, czy z roletą.)

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1., kpl oznaczą 1 kąplet=1 sztuka

- Pom  1.3 szatnia szkoły poz.  37,38. Prosimy o sprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem 39 oraz 4 kpl. Prosimy o podanie wymiarów szafek, typu, dla ilu osób są przewidziane, z jakich materiałów mają być wykonane ( metalowe czy np. HPL), z ławeczkami czy bez.

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

- Pom. 1.3 szatnia szkoły, poz. 39 wieszki – 12 kpl. Prosimy o podanie wymiarów, typu (stojące czy mocowane do ściany, ilość wieszaczków) oraz z  jakiego materiału mają być wykonane.

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

- Pom. 1.6 – szatnia przedszkola ,poz. 40 – szafka ubraniowa - 10 kpl. Prosimy o sprecyzowanie co należy rozumieć pod pojęciem 10 kpl. Prosimy o podanie wymiarów szafek, typu, dla ilu osób są przewidziane, oraz z jakich materiałów mają być wykonane, z ławeczkami czy bez.

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

- Pom. 1.8 – biblioteka,  poz. 41, 42, 43, 44. Z uwagi na specyfikę pomieszczenia prosimy o podanie ilości wchodzących w skład  1 kpl, wymiarów, materiałów z jakich mają być wykonane oraz typu:  biurka, regałów, szafek.

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

- Dotyczy poz. od 45 do 66. Prosimy o załączenie specyfikacji oraz zestawienia wyposażenia sal dydaktycznych nr. 2.4, 2.7,2.8, oraz pom 2.9 z podaniem ilości, typów oraz wymiarów wyposażenia . W projekcie brak informacji dotyczących wyposażenia w.w pomieszczeń,  natomiast z  przedmiarów trudno wywnioskować ilości .  (np. poz. 47,55,61 meble – 1 kpl)

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

- Pom.  socjalne. 2.11 – poz. 67 szafka ubraniowa – 1 kpl. Prosimy o podanie wymiarów oraz typu szafki.

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.

Zapytanie 5

- W udostępnionym przedmiarze robót branży elektrycznej nie została ujęta tablica bezpiecznikowa TKu. Czy należy ją ująć w ofercie? Jeżeli tak, to proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Należy ją uwzględnić wg. projektu.

Zapytanie 6

- Prosimy o potwierdzenie czy dostawa i montaż windy wchodzi w zakres zadania i gdzie należy ująć dostawę windy?

Odp. Wchodzi w zakres zadania – poz. 223 przedmiaru robót

- Czy pokrycie dachu stanowi płyta warstwowa, czy też blacha fałdowa jak wynika z przedmiaru plus ocieplenie wełną?

Odp. Pokrycie dachu stanowi płyta warstwowa

- Czy płytki podłogowe, ścienne oraz farby wewnętrzne będą dobierane na etapie realizacji zadania, jakie ująć materiały na płytki ścienne i podłogowe?

Odp. Dobór na etapie realizacji, płytki gresowe standard, antypoślizgowe

- Czy oferenci mogą zmieniać ilości, pozycje, opisy w kosztorysach gdyż przy ryczałcie należy się kierować wyłącznie dokumentacją techniczną?

Odp. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z opisem w SIWZ pkt 7b oraz opisem obliczenia ceny oferty pkt 17 SIWZ. Cena oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego.

- Prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy nie będą oceniane na etapie badania ofert, co wynika z wynagrodzenia ryczałtowego, w którym kosztorys jest tylko dodatkiem, materiałem pomocniczym, chyba że zamawiający zmieni charakter wynagrodzenia na kosztorysowe?

Odp. Kosztorysy ofertowe nie będą oceniane, ale będą pomocne zamawiającemu w celu ustalenia czy oferta nie przedstawia rażąco niskiej ceny ofertowej.

- Prosimy o potwierdzenie, ze wyposażenie obiektu dotyczy wyłącznie technologii zaplecza kuchennego rys PB A 20 projektu. Czy tam gdzie pisze „inwestor” należy rozumieć, że oferent ma tej pozycji nie wyceniać? Prosimy o załączenie opisów, wymagań co do sprzętu wymienionego w przedmiarze – wyposażenie.

Odp. Jak w odpowiedzi do zapytania 1.