Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Dotyczy postępowania nr ZP-II/2015 na: „Przebudowa wodociągu w ul. Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie”

Zapytanie I

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego, z zastosowaniem rury RC przeznaczonej do tego typu robót, w celu uniknięcia  trudności w komunikacji  mieszkańców i tymczasowego nieładu poprzez naruszenie  istniejącej infrastruktury, w postaci dróg, chodników, dojazdów do posesji które spowodują wykopy otwarte?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego, z zastosowaniem rury RC przeznaczonej do tego typu robót.