Mstów dnia 25.11.2010 r

Odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy: przetargu nr ZP-XIII/2010 „Opracowanie dokumentacji technicznej na

budowę obiektu łączącego budynek szkoły z salą gimnastyczną w

Jaskrowie”.

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada archiwalną dokumentację budowlaną istniejącego obiektu. Jeżeli nie posiada to czy referent ma uwzględnić koszty sporządzenia inwentaryzacji niezbędnej dla kompletnej dokumentacji...

Odp. Zamawiający posiada dokumentację sali gimnastycznej lecz nie posiada dokumentacji szkoły. Należy uwzględnić koszty inwentaryzacji szkoły.

Pytanie 2

Funkcja szkolna i przedszkolna może być zlokalizowana we wspólnym kompleksie obiektów z zastrzeżeniem , że zarówno ze względów funkcjonalno-użytkowych jak i bezpieczeństwa pożarowego muszą być wydzielone kubaturowo i administracyjnie z oddzielnymi wejściami z zewnątrz. Przedszkole klasyfikuje się do wyższej kategorii zagrożenia ludzi –ZL II a szkoła do niższej –ZL III. Nie można łączyć funkcji szkoły z przedszkolem funkcjonalnie , administracyjnie i pożarowo. Czy Zamawiający akceptuje powyższe zasady.

Odp. Tak

Pytanie 3

Ponieważ ze wstępnej analizy urbanistycznej po dokonaniu wizji lokalnej wynika, że budowa

łącznika z uwagi na odległości może stać się niewykonalna ,czy Zamawiający wyrazi  zgodę

na  pozostawienie  łącznika z ewentualnym remontem lub przebudową na funkcję wyłącznie komunikacyjną, łączącą  szkołę z salą gimnastyczną a funkcję przedszkolną zlokalizować w innym dogodnym miejscu spełniającym wszystkie wymagane warunki.

Odp. Nie

Pytanie 4

Czy istnieją rezerwy – dla ogrzewania i energii elektrycznej na potrzeby zwiększonej kubatury.

Odp. Wykonawca musi sam ocenić czy takie rezerwy istnieją w ramach sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia

Pytanie 5

Czy projektowana funkcja - sala komputerowa, pokój nauczycielski, szatnia, mają być zlokalizowane w częściach;  szkolnej czy przedszkolnej lub rozdzielone w odpowiednich proporcjach.

Odp. Lokalizacja w/w sal będzie uzgadniana na etapie koncepcji.

Pytanie 6

Czy nie planując zespołu żywienia – gorące posiłki będą dostarczane z zewnątrz.

Odp. Tak.

Pytanie 7

Czy zgodnie z przyjętymi zasadami - firma , która wygra przetarg otrzyma odrębne zlecenie na

sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie.

Odp. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to tak.

Pytanie 8

Czy można otrzymać od Państwa mapkę orientacyjną z naniesionymi budynkami i działką?

Odp. Tak

Pytanie 9

Jaka jest wielkość przedmiotowej działki na której zlokalizowane są budynki?

Odp. 1,1163 ha

Pytanie 10

Czy dysponują Państwo badaniami geologicznymi terenu pod inwestycję lub pobliskiego? Jeżeli tak, to czy będą one udostępnione?

Odp. Nie dysponujemy badaniami geologicznymi terenu pod inwestycję lub pobliskiego.

Pytanie 11

Czy łącznik ma być budynkiem parterowym czy piętrowym?

Odp. Ta kwestia będzie rozwiązana na etapie koncepcji.

Pytanie 12

Jakiego typu mają być szatnie – dla okryć zewnętrznych czy służące do przebierania z zapleczem sanitarnym?

Odp. Dla okryć zewnętrznych.